РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    09.04.2012 г. № 169-р

п.Калевала

Об утверждении «Положения о порядке взаимодействия инженерных оперативно-диспетчерских служб организаций и предприятий Калевальского муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций»

1. Утвердить «Положение о порядке взаимодействия инженерных оперативно-диспетчерских служб организаций и предприятий  Калевальского муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника  отдела перспективного развития территорий Пекшуеву З.П.

Зам. Главы Администрации

Калевальского муниципального района 					       И.В.Кузьмина

Исп. З.П.Пекшуева

Рассылка: в дело – 1, ОПРТ – 1,  отдел по ВМР – 1.

|  | Утверждено распоряжением Администрации Калевальского муниципального района № 169-р от 09.04.2012 г. |
| --- | --- |

# ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке  взаимодействия инженерных оперативно-диспетчерских служб

организаций и предприятий  Калевальского муниципального района

при ликвидации аварийных ситуаций

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение определяет взаимодействие инженерных оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб подразделений ОАО "Карелэнерго",  ОАО «Прионежская сетевая компания» и других организаций и предприятий, независимо от форм собственности, по вопросам энергообеспечения района.

1.2. Основной задачей указанных подразделений является обеспечение устойчивого  функционирования систем тепло-,  водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации места аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановление заданных режимов энергоснабжения.

1.3. Все организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские службы. Для малых поставщиков тепловой энергии допускается возложение обязанностей  оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены.

1.4. Общую координацию действий служб инженерно-энергетического комплекса района осуществляет Администрация  Калевальского муниципального района.

1.5. Все оперативно-диспетчерские  службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утверждённые сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.

1.6. В подразделениях должны быть утверждены инструкции с чётко разработанным оперативным планом действий при авариях, ограничениях и  отключениях потребителей при временном недостатке  тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения.  К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных  переключений, указан  порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем центрального отопления зданий, после-дующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчётном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего предприятия, организации или ведомства.

1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждое подразделение должно располагать необходимыми  инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, ацетиленом, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объём аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется  руководителями соответствующих предприятий и организаций.

1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с Администрацией Калевальского муниципального района.

1.9. Количество аварийно-восстановительных бригад, их состав, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером подразделения.

1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС района должна производиться вне очереди независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ  НА ИСТОЧНИКАХ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующего подразделения принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещение, охрана и др.) и действуют в соответствии с утверждённой местной инструкцией пол ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего подразделения (предприятия, организации), диспетчерам жилищных служб и организациям, попавших в зону аварии, вышестоящему оперативному диспетчеру.

2.3. Диспетчерские службы предприятий ОАО "Карелэнерго",  ОАО «Прионежская сетевая компания» информируют соответствующие диспетчерские службы теплоснабжающих, жилищных и других организаций, попавших в зону аварии, о ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей.

2.4. О нарушениях энергоснабжения, авариях, характере и принимаемых для их ликвидации мерах соответствующие диспетчерские службы дополнительно сообщают дежурному Администрации Калевальского муниципального района  для принятия мер безопасности и оповещения потребителей, а также в Управление госэнергонадзора по Республике Карелия.

2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварии является:

-  до прибытия на место руководителя подразделения или организации – диспетчер  подразделения, где произошла авария;

- после прибытия – руководитель подразделения  или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованным с Администрацией  Калевальского муниципального района  планам.

2.7. Решения об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по согласованию с Администрацией Калевальского муниципального района.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с Администрацией местного самоуправления района в порядке, определенном Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Республике Карелия.

2.9. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.10. Отключения систем горячего водоснабжения и центрального отопления и последующее заполнение и включение в работу производятся силами аварийно-диспетчерских служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.12. Организации и ведомства, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на тепловых сетях, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации в течение 1-го часа  для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.13. Оперативные службы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и структур населенных пунктов передают оперативную информацию о работе систем инженерного обеспечения хозяйства населенного пункта в диспетчерскую службу Администрации Калевальского муниципального района  и Госкомитет Республики Карелия по  ЖКХ и энергетике.  Список телефонов  районных аварийно-диспетчерских служб не реже 2 раз в год должен публиковаться в районных средствах массовой информации.

2.14. Диспетчерская служба Администрации  Калевальского муниципального района  осуществляет:

- контроль за  режимами  энергоснабжения районной (поселковых) потребителей, независимо от ведомственной принадлежности;

- поддержание постоянной связи с оперативными службами предприятий  инженерно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и структур района;

- информирование дежурной службы Администрации Правительства Республики Карелия  о режимах работы районной (поселковых) источников теплоснабжения и тепловых сетей, о выполнении плановых и аварийных работ, связанных с ограничением потребителей, о чрезвычайных (аварийных) ситуациях на системах инженерного обеспечения района;

- оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям при получении соответствующих сигналов Гражданской обороны.