- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.01.2021 г. № 62-р

п. Калевала

О внесении изменений в распоряжение Администрации Калевальского муниципального района № 316-р от 24.05.2019 «Об утверждении технического задания на разработку среднесрочной инвестиционной программы (2019-2021гг.) по реконструкции, модернизации и развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры Юшкозерского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом № 210–ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения Юшкозерского сельского поселения.

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Калевальского муниципального района № 316-р от 24.05.2019 года « Об утверждении технического задания на разработку среднесрочной инвестиционной программы (2019-2021 г.г.) по реконструкции, модернизации и развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры Юшкозерского сельского поселения», изложив техническое задание в следующей редакции (прилагается)

2. Данное распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в официальном бюллетене «Вестник муниципального образования «Калевальский национальный район» и размещению на сайте.

3. Контроль  исполнения данного распоряжения возложить на Головинкина Алексея Александровича, заместителя Главы Администрации Калевальского муниципального района.

- Исполняющий обязанности Главы Администрации

Калевальского муниципального района 					           Ю.В.Кононова

Исп. Солтановская Ю.Ю.

Рассылка: дело – 1, ОГ и ЖКХ – 1,Юшкозерское СП-1, сайт -1, ООО «Роса» - 1

- Утверждено

Распоряжением  Администрации

Калевальского муниципального района

от 29.01.2021 № 62-р

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку среднесрочной инвестиционной программы (2019-2021 гг.)

по реконструкции, модернизации и развитию систем и объектов коммунальной инфраструктуры Юшкозерского сельского поселения

| 1 | Основание для выполнения работ и руководящие документы | - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (ред. От 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2021 г.) - Федеральный закон № 210–ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Постановления Правительства Российской Федерации № 641 от 29 июля 2013 г. «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р - Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Приказ Министерства регионального развития РФ № 100 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Администрация Юшкозерского сельского поселения |
| 3 | Разработчик технического задания | Администрация Калевальского муниципального района |
| 4 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы организации коммунального комплекса по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения Юшкозерского сельского поселения на период с 2019 по 2021 годы с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы |
| 5 | Требования к содержанию проекта инвестиционной программы | 5.1. Временные: Срок реализации инвестиционной программы 2019-2021 гг. 5.2. Технические: Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы: - паспорт инвестиционной программы - плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы - отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы; - Краткое описание мероприятий, их цели и основные задачи план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями В течение 3-х месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском районах - Объем и структура источников финансирования за счет средств ресурсоснабжающей организации - Сведения об объемах и структуре бюджетных источников финансирования инвестиционной программы - Величина заемных средств, привлекаемых для финансирования исполнителем инвестиционной программы - Сроки и объемы возмещения инвестиционных затрат за счет надбавок к тарифам и платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры - Период окупаемости инвестиционных затрат - Другие разделы на усмотрение исполнителя |
| 6 | Ожидаемые результаты | Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на достижение следующих результатов: - Создание новых объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры - Существенные улучшения и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры - Повышение надежности и обеспечение бесперебойности оказываемых услуг - Доведение качества предоставляемых услуг до требований действующих ГОСТ и СанПин - Снижение степени износа сетей и сооружений - Снижение производственных издержек - Создание условий для присоединения новых потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения - Улучшение экологической обстановки в черте Юшкозерского сельского поселения |
| 7 | Порядок внесения изменения в техническое задание | Пересмотр(внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется в соответствии с уведомлением Территориального управления Роспотребнадзора по РК в г.Костомукша,Муезерском,Калевальском районах Пересмотр(внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год |
| 8 | Согласование инвестиционной программы | Администрация Калевальского муниципального района; Министерство строительства,жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. |