Администрация Калевальского муниципального района  доводит до сведения: по данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском. Калевальском и Суоярвском районах -  по результатам федерального государственного санитарно-эпидемологического надзора- средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение 2016 года  на водопроводе п.Калевала, не соответствуют нормативам качества питьевой воды –

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю железо общее.

Средний уровень показателя составляет: железо общее 0,5 мг/л (гигиенический норматив не более 0,3 мг./л. В соответствии с ч. 4 ст 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода. подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным  требованиям  в случае, если уровни показателей качества воды не превышают  нормативов качества питьевой воды более, чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Отдел перспективного развития территорий

Администрации Калевальского муниципального района..