Администрация Калевальского муниципального района доводит до сведения: по данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Костомукша, Муезерском. Калевальском и Суоярвском районах - по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях п. Калевала, отобранные в течение 2017 года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды – СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Средний уровень показателя железо общее составил 0,48 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3). Средний уровень показателя цветность составил 27,6 град (норматив не более 20 град).

В соответствии с ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Отдел перспективного развития территорий

Администрации Калевальского муниципального района.