Администрация Калевальского муниципального района доводит до сведения: по данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском районах - по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях пгт. Калевала, отобранные в период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- средний уровень показателя цветность в исследованных пробах питьевой воды составил 46,9 град при нормативе не более 20 град.

В соответствии с ч.4 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства

администрации Калевальского муниципального района